产品名称：有源环状天线

型 号：ZN30900C

技术指标

频率范围：10KHz～30MHz；

天线阻抗：50Ω

修正系数K：20dB（固定）

误差：±5dB

测量范围：10μV/M（20dBμ/M）～1V/M（120dBμ/M）

工作温度：-10℃～+50℃

相对湿度：<90% (25℃)

包装箱尺寸：750mm×750mm×180mm

重量：18 Kg（含包装箱）