简易手册

Rav 1.0

------------------

2021.05.08

E7401A EMC测量分析仪

简易手册

- 频率设置

按             ，显示屏弹出子菜单如下：

设置扫描频率的 中心频率

设置扫描频率的 开始频率

设置扫描频率的 截至频率

设置 步进频率

设置 频率偏移

设置 信号轨迹

设置 类型

选择对应的子菜单，按频率单位确认。

比如：开始频率 设置 100,  按单位 MHz，即设置开始频率为 100MHz

- 电平/幅度设置

按            显示屏弹出子菜单如下：

设置参考 电平

设置 衰减器

设置 显示屏每格显示量

设置 类型

设置 调整

设置 显示单位

设置参考电平偏移

放大器打开/关闭

外部放大器增益

最大混频器等级1

- RBW设置（分辨率带宽）

按 RBW 按键弹出如下子菜单

选择EMI分辨率带宽

深圳市国测电子有限公司

深圳市龙华新区梅龙路粤通综合楼E208

电话：0755-85261178  E-mail:ocetest@126.com  URL:www.oectest.com

实时频谱仪  EMC/EMI电磁兼容测试  通用基础测试  音视频测试  电力测试  天线  电磁辐射测量  核辐射测量  辐射防护

求实创新 探索未知 服务未来