吉赫兹面板功能描述

多级联合扩展

身体感应探头

选择测量模式

仪器接地

自动识别信号的频率                       单位（指示灯）

通过右下角Mode和Rec调整波段                                    磁场（3维）

经常可通过右下Mode和Rec调整                                    磁场单维（可单选XYZ）

通过右下角Mode和Rec调整声音                                    电场（3维）

信号检测与评估                                    电源

真有效值                                       电源开

保持最大值                                       数据记录

峰值                                       电源关

外接耳机或麦克风

外置SD卡                                       磁场（模式选择XYZ，可通

（数据记录）                                        X  过Mode按键选择磁场

Y  的单维数值。）

Z

模式：可改变显示模式

激活内部音频记录

USB接口（读取

SD卡的数据）

外置电源接口

注：

×1000 说明：当被测品量程较大时，显示测量结果会自动调整测量结果，当显示屏不能满足其量程显示时， ×1000 灯会亮起，即显示屏显示的数字乘以1000,即是本次测量的实际数值。

NFA1000面板功能描述

NFA1000简易使用说明

- 磁场测量：

1.1打开电源（power）;

1.2模式（mode）功能选择Auto(自动

模式)；

1.3 signal(信号检测)模式,按正常选择

tRMS（真有效值）即可。要测量

信号的峰值应选择peak。要保持

最大值应选择Hold。

1.4 选择M3D,即表示磁场测量是三维

的，不需要主要磁场方向问题。

1.5 选择XYZ（也是磁场测量），即表

示要测XYZ三个方向维度中的一

某一个方向维度的磁场值。选择该

模式通过Mode按键（显示屏右下）

来改变要测量X维度或Y维度或Z

维度。

1.6 设置完成后，拿仪器靠近被测品即可

读出数值

- 电场测量

1.1打开电源（power）;

1.2模式（mode）功能选择Auto(自动

模式)；

1.3 signal(信号检测)模式,按正常选择

tRMS（真有效值）即可。要测量

信号的峰值应选择peak。要保持

最大值应选择Hold。

1.4 选择E3D,即表示电场测量是三维

的，不需要主要电场方向问题。

1.5 设置完成后，拿仪器靠近被测品即可

读出数值

深圳市国测电子有限公司

EMC电磁兼容和EMR电磁环境检测及防护

0755-85261178